附件1：

**采 购 需 求**

**一、项目内容**

西昌学院农业科学学院N5-107实验室有仪器设备36台套，要在春节前一周搬迁到旧教工食堂，部分设备需要拆解，拆解后必须保证配件完整，保证后期顺利进行安装调试。

**二、采购项目的技术（服务）需求（实质性要求）**

表1 N5-107仪器设备专业拆搬清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产线名称 | 原生产线实训室 | 调整到生产线实训室 | 工作内容 | 备注 |
| 1 | VF-036AC微波动态真空干燥机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件1 |
| 2 | 超声提取机超声系统 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件2 |
| 3 | GZQ3\*0.3震动流化床干燥机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件3 |
| 4 | WN-500A万能粉碎机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件4 |
| 5 | YZD-100大型烤箱 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件5 |
| 6 | 削皮机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件6 |
| 7 | 土豆粉条米线机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件7 |
| 8 | 制粒机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件8 |
| 9 | ZG-1M2真空冷冻干燥设备+冷却塔机组设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件9 |
| 10 | 切片机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件10 |
| 11 | DX-600花式点心机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件11 |
| 12 | ZG-2M2真空冷冻干燥设备+冷却塔机组设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件12 |
| 13 | QZJ-30烟熏炉机组设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件13 |
| 14 | GZ-42型电磁加热炒货机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件14 |
| 15 | Y-15搅拌机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件15 |
| 16 | DZL-180双螺杆挤压制粒机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件16 |
| 17 | SMCP-70J挤出膨化机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件17 |
| 18 | 器血柜\双门物柜 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件18 |
| 19 | CCW-450全自动连续过滤离心机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件19 |
| 20 | TGT-100台秤 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件20 |
| 21 | 冷却机机组 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件21 |
| 22 | JZ-2800全自动面条机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件22 |
| 23 | LHJ\Y-10超细机械粉碎机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件23 |
| 24 | FZQ-0.25分子蒸馏精油提取设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件24 |
| 25 | 6YL-07-23全自动液压榨油机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件25 |
| 26 | 80T手动液压榨油 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件26 |
| 27 | CY-65双螺杆挤压膨化机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 专业拆搬摆放 | 清单详见附件27 |
| 28 | LOR0.05-1.0能型电热蒸汽发生器 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件28 |
| 29 | 浆渣自动分离设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件29 |
| 30 | 雪花牌电冰箱 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件30 |
| 31 | FFC-37粉碎机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件31 |
| 32 | 循环供水系统 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件32 |
| 33 | BCD-456KZ50四门冰箱 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件33 |
| 34 | XK3150秤重设备 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件34 |
| 35 | GFK-160数控液体灌装机 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件35 |
| 36 | CEA-H01离心泵实验仪 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般拆搬摆放 | 清单详见附件36 |
| 37 | 实训室规制 | N5-107 | 旧教工食堂 | 一般处理 | 清单详见附件37 |

**附件1：** **VF-036AC微波动态真空干燥机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| VF-036AC微波动态真空干燥机专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 水循环机组 | 1  |
| 循环冷凝塔 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| VF-036AC微波动态真空干燥机+水循环机组+循环冷凝塔、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件2：超声提取机超声系统设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 超声提取机超声系统专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 动力配电箱+智能控制设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| 超声提取机超声系统+动力配电箱+智能控制设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件3：GZQ3\*0.3震动流化床干燥机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| GZQ3\*0.3震动流化床干燥机设备专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 循环鼓风机组专业拆设备 | 1  |
| 排湿风机组专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| GZQ3\*0.3震动流化床干燥机设备+循环鼓风机组设备+排湿风机组设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件4：WN-500A万能粉碎机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| WN-500A万能粉碎机专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 风道专业拆设备 | 1  |
| 接盘专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| WN-500A万能粉碎机+风道设备+接盘设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件5：YZD-100大型烤箱设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| YZD-100大型烤箱专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 出风道专业拆设备 | 1  |
| 转盘专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| YZD-100大型烤箱+出风道设备+转盘设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件6：削皮机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 削皮机一般设备搬和摆放设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件7：土豆粉条米线机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 土豆粉条米线机专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 轨道专业拆设备 | 1  |
| 转盘专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| 土豆粉条米线机+轨道设备+转盘设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件8：制粒机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 粒机设备+配电、等专业搬迁设备和摆放 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件9：ZG-1M2真空冷冻干燥设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| ZG-1M2真空冷冻干燥机专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 冷却塔专业拆设备 | 1  |
| 储水罐专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| ZG-1M2真空冷冻干燥机+冷却塔设备+储水罐设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件10：切片机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 切片机等一搬搬迁设备和摆放 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件11：DX-600花式点心机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| DX-600花式点心机专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 气动控制专业拆设备 | 1  |
| 二相电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| DX-600花式点心机+气动控制设备等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件12：ZG-2M2真空冷冻干燥设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| ZG-2M2真空冷冻干燥设备专业拆设备 | 1  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 冷却塔专业拆设备 | 1  |
| 储水罐专业拆设备 | 1  |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1  |
| ZG-2M2真空冷冻干燥机+冷却塔设备+储水罐设备、等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件13：QZJ-30烟熏炉机组设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| QZJ-30烟熏炉机组设备专业拆设备 | 2  | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 烟雾输送专业拆设备 | 2 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 2 |
| QZJ-30烟熏炉机组设备+烟雾输送，等专业搬迁设备和摆放 | 2 |
| 汽车转运设备 | 2 |

**附件14：GZ-42型电磁加热炒货机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| GZ-42型电磁加热炒货机设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 上料输送专业拆设备 | 1 |
| 鼓风专业拆设备 | 1 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| GZ-42型电磁加热炒货机设备+上料输送+鼓风，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件15：Y-15搅拌机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| Y-15搅拌机设备专业拆设备 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 2 |
| Y-15搅拌机设备，等专业搬迁设备和摆放 | 2 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件16：DZL-180双螺杆挤压制粒机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| DZL-180双螺杆挤压制粒机设备专业拆设备 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 2 |
| DZL-180双螺杆挤压制粒机设备，等专业搬迁设备和摆放 | 2 |
| 汽车转运设备 | 2 |

**附件17：SMCP-70J挤出膨化机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| SMCP-70J挤出膨化机设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| SMCP-70J挤出膨化机设备，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件18：器血柜\双门物柜设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 器血柜\双门物柜设备，等一般搬迁设备和摆放 | 3 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件19：CCW-450全自动连续过滤离心机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| CCW-450全自动连续过滤离心机设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 上料输送专业拆设备 | 1 |
| 控制器专业拆设备 | 1 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| CCW-450全自动连续过滤离心机设备+上料输送+控制器，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件20：TGT-100台秤设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| TGT-100台秤设备等专业搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件21：冷却机机组设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 冷却机机组设备等专业搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件22：JZ-2800全自动面条机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| JZ-2800全自动面条机设备等专业搬迁设备和摆放 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。。 |
| 汽车转运设备 | 2 |

**附件23：LHJ\Y-10超细机械粉碎机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| LHJ\Y-10超细机械粉碎机设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 上料输送专业拆设备 | 1 |
| 控制器专业拆设备 | 1 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| LHJ\Y-10超细机械粉碎机设备+上料输送+控制器，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件24：FZQ-0.25分子蒸馏精油提取设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| FZQ-0.25分子蒸馏精油提取设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 冷水机专业拆设备 | 1 |
| 三级罗茨旋片机组专业拆设备 | 1 |
| 真空机组专业拆设备 | 1 |
| 智能控制组专业拆设备 | 2 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| FZQ-0.25分子蒸馏精油提取设备+冷水机+三级罗茨旋片机组+真空机组+智能控制组，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件25：6YL-07-23全自动液压榨油机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 6YL-07-23全自动液压榨油机设备专业拆设备 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 液压油缸专业拆设备 | 2 |
| 控制器专业拆设备 | 2 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 2 |
| 6YL-07-23全自动液压榨油机设备+液压油缸+控制器，等专业搬迁设备和摆放 | 2 |
| 汽车转运设备 | 2 |

**附件26：80T手动液压榨油设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 80T手动液压榨油设备等一般搬迁设备和摆放 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件27：CY-65双螺杆挤压膨化机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| CY-65双螺杆挤压膨化机设备专业拆设备 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 控制器专业拆设备 | 1 |
| 三相五线动力电线安全拆除和做绝缘保护 | 1 |
| CY-65双螺杆挤压膨化机设备+控制器，等专业搬迁设备和摆放 | 1 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件28：LOR0.05-1.0能型电热蒸汽发生器设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| LOR0.05-1.0能型电热蒸汽发生器设备等一般搬迁设备和摆放 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |
| 汽车转运设备 | 1 |

**附件29：浆渣自动分离设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 浆渣自动分离设备等一般搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件30：雪花牌电冰箱设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 雪花牌电冰箱设备等一般搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件31：FFC-37粉碎机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| FFC-37粉碎机设备等一般搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件32：循环供水系统设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 循环供水系统设备等一般搬迁设备和摆放 | 3 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件33：BCD-456KZ50四门冰箱设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| BCD-456KZ50四门冰箱设备等一般搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件34：XK3150秤重设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| XK3150秤重设备等一般搬迁设备和摆放 | 2 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件35：GFK-160数控液体灌装机设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| GFK-160数控液体灌装机设备等一般搬迁设备和摆放 | 1 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件36：CEA-H01离心泵实验仪设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| CEA-H01离心泵实验仪设备等一般搬迁设备和摆放 | 3 | 需专业人员拆搬摆查：专业搬迁除已列明细，还要对已搬迁设备及配件的完整性和完好性进行检查，防止出现损坏、漏件、丢件的情况。如果出现损坏、漏件、丢件的情况，需要照价赔偿。 |

**附件37：实训室规制和卫生处理清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 专业搬迁的特殊要求 |
| 实训室规制和卫生处理 | 2 | 需专业人员拆搬摆：专业搬迁包含不可预知的各种大型设备、大型设备拆搬摆，实训室里还要做到设备问题的维修检查。 |

**三、交货时间及地点、付款方式及售后服务**

完成时间：2024年2月3日前（春节前一周）

验收地点：西昌学院安宁校区六食堂

验收方式：现场验收

付款方式：项目验收合格，在财政预算下达以后，中标方开具正规增值税发票，西昌学院在15个工作日内支付款项，通过银行转账方式一次性支付费用。

注：商家在签订合同前，需缴纳合同总金额5%作为履约保证金。

售后服务：中标供应商提供一年的免费安装指导服务。

**四、其他要求（实质性要求）**

在本项目实施过程中，如因中标供应商原因造成中标供应商人员或第三人的人身或财产损害等安全事故，均与采购人无关，由中标供应商承担此全部责任；若采购人因此承担责任的，有权向中标供应商全额追偿。

附件2

**西昌学院校内自主采购供应商报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 自主采购的部门 | 西昌学院农业科学学院 |
| 采购项目名称 | 西昌学院农业科学学院N5-107仪器设备整体专业搬迁项目 |
| 供应商报价 |
| 供应商名称 | 报价（小写，单位：元） | 报价（大写） | 报价人签字 |
| 　 | 　 | 　 |   |

我公司是在完全理解并响应本项目的全部实质性要求基础上做出的报价！

供应商名称 ：（盖章）

年 月 日